**Автоматическая сушилка для рук с оптическим элементом**

Оптический элемент

Полированная нержавеющая сталь 304

Артикул: **6631**

 Технические характеристики

Автоматическая сушилка для рук.

Автоматический пуск при помощи оптического элемента.

Корпус из полированной нержавеющей стали 304.

Размеры : 124 x 216 x 318 мм.

Вес : 3,8 кг.

Мощность : 1 960 Вт. 50 Гц.

Расход воздуха: 65 л/сек.

Низкий уровень шума: 58 дБ.

Класс I, IPX1.

Маркировка CE, TÜV GS.

Гарантия 3 года.