**Автоматический сушитель для рук из белого АБС**

Оптический элемент

Белый АБС пластик

Артикул: **6621**

 Технические характеристики

Автоматический сушитель для рук.

Автоматический пуск при помощи оптического элемента.

Корпус из белого АБС пластика.

Размеры : 124 x 216 x 318 мм.

Вес : 3,8 кг.

Мощность : 1 960 ВТ. 50 Гц.

Расход воздуха : 65 л/сек.

Низкий уровень шума: 58 дБ.

Класс II, IPX1.

Маркировка CE, TÜV GS.

Гарантия : 3 года.