**Диспенсер для жидкого мыла на поверхность**

Диспенсер для жидкого мыла на поверхность

Изогнутый носик, хромированная латунь

Артикул: **729112**

 Технические характеристики

Диспенсер для жидкого мыла на поверхность с изогнутым носиком.

Диспенсер для жидкого мыла.

Модель для монтажа на поверхность.

Антивандальная модель.

Корпус и нажимная кнопка из хромированной латуни.

Защита от подтекания (водонепроницаемая).

Механизм закреплен болтом с шестигранной головкой.

Заполнение под раковиной путем замены резервуара.

Поставляется с гибкой трубкой 1,2 м для удаленного резервуара.

Гарантия на диспенсер для жидкого мыла 30 лет.