**Универсальный излив**

Длина120 мм, высота 60 мм

Настенный

Артикул: **941120**

 Технические характеристики

Излив трубка Ø 18, M1/2".

 Длина 120 мм.

 Настенный.

 Хромированная латунь.

 Регулятор струи в форме звезды.

 Гарантия 30 лет.