**Фиксированный излив**

Длина 160 мм

Настенный

Артикул: **947170**

 Технические характеристики

Настенный излив Ø 32, M1/2".

 Длина 160 мм.

 Цельная хромированная латунь.

 Регулятор струи с защитой от налета, установлен на 3 л/мин.

 Гарантия 30 лет.