**Угловой коннектор**

С накидной гайкой

FF3/4"

Артикул: **874220.2P**

 Технические характеристики

Без запорного вентиля.

Хромированная латунь.

Съемная гайка.

FF3/4".

Длина 30 мм, высота 20 мм.

Комплект из 2 штук.

Гарантия 30 лет.