**Ручной душ M1/2", черный**

Диффузор с защитой от налета

Артикул: **433010**

 Технические характеристики

Черный ручной душ с регулируемой струей и противоударной насадкой.

Диффузор с защитой от налета (насадка без сетки).

Два вида струи : струя-дождик 8 л/мин при давлении 3 бара и концентрированная струя 9л/мин при давлении 3 бара.

Покрытие ручки - усиленный противоскользящий полипропилен (более удобный захват).

Цельная хромированная латунь.

Возможность блокировки душа в открытом положении благодаря воротнику.

Гарантия 30 лет.