**Коллективный настенный умывальник MINERALCAST**

MINERALCAST - 2 места - д. 1200 мм

Без отверстия под смеситель

Артикул: **454120**

 Технические характеристики

Коллективный настенный умывальник MINERALCAST, 2 места.

MINERALCAST : композитный материал на основе природных минералов и полиэфирной смолы.

Предназначен для коллективного использования.

Однородная, непористая поверхность, облегчает очистку изделия.

Цельная литая форма, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.

Приятная на ощупь поверхность.

Без отверстия под смеситель.

Оснащен сливной решеткой 1"1/2. Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Цвет белый: RAL 9016.

Вес: 64 кг.

Возможно изготовить основание для раковины из MINERALCAST в цвете антрацит, заказывается отдельно (454001A).

Гарантия 30 лет.