**Интегрированная панель: сушка для рук, диспенсер полотенец и корзина**

Встраиваемая

Матовая нержавеющая сталь 304

Артикул: **510716S**

 Технические характеристики

Интегрированная панель: сушка для рук, диспенсер полотенец и корзина

Бактериостатическая матовая нержавеющая сталь 304.

Дверца со стандартным замком и ключом DELABIE.

Скрытые крепления.

Емкость диспенсера бумажных полотенец : 400 -600 листов.

Сушилка для рук : мощность 1800 В.

IP 23.

CE.

Емкость мусорной корзины : 15 литров.

Толщина нержавеющей стали: 1,2 мм.

Размеры: 160 x 395 x 1420 мм.

Гарантия 30 лет.