**Настенный видуар**

Матовая нержавеющая сталь 304

Артикул: **180170**

 Технические характеристики

Настенный видуар.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина нержавеющей стали : 1,2 мм.

Гладкая поверхность для простоты очистки.

Слив 1"1/4.Без решетки для раковины.

Откидная решетка из нержавеющей стали.

Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Вес : 5,1 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый артикул: 0711170000]