**Раковина на поверхность ALGUI**

Черная матовая нержавеющая сталь 304 - На поверхность

Артикул: **120110BK**

 Технические характеристики

Раковина на поверхность, Ø 375 мм.

Подходит для настенного и высокого крана/смесителя.

Внутренний диаметр чаши : 310 мм.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Толщина стали: 1,2 мм.

Покрытие черный матовый Тефлон®.

Цельная штампованная чаша, без швов.

Поверхность без острых краев.

Поставляется без сливной решетки. Возможно добавить черную сливную решетку (6110BK) или хромированную сливную решетку (6110).

Без перелива.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 3,8 кг.

Гарантия 30 лет.