**Керамический картридж Ø40**

Картридж с основанием

Без ограничения расхода

Артикул: **N109AG75**

 Технические характеристики

Классический керамический картридж Ø40 с основанием, без ограничения расхода.

Для линеек :

- 2211, 2211L (после 12/2017)

- 2239, 2239S, 2252S

- 2539, 2539S

- 2739, 2739S, 2739T, 2739TS