**Керамический картридж Ø40**

Картридж без основания

Без ограничения расхода

Артикул: **N148AA75**

 Технические характеристики

Классический керамический картридж Ø40 без основания, без ограничения расхода.

Картридж для линейки :

- 2210, 2210L

- 2510, 2510T, 2510L

- 2519, 2519L, 2519LS, 2519S

- 2597